|  | FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad |  |
| --- | --- | --- |

| Operador | ELEPHAS SAS |
| --- | --- |
| Contrato disponible | 166_2026 |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico | 15388863 |

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

| Municipio | Caramanta |
| --- | --- |
| Departamento | Antioquia |
| Fecha diagnóstico | 06/08/2026 |
| Dirección del punto / sector | Cajero Automático |
| Latitud | 5.54845851096954 |
| Longitud | -75.644142436959 |
| Coordenadas formulario | -75.64_5.55 |

2. INFORMACIÓN GENERAL

| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV |  |
| --- | --- | --- |
| Información Ubicación CCTV | PVV 1 Parque |  |
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía? | NO |  |
| Seleccione el propietario del punto: | MUNICIPIO |  |
| Seleccione un proveedor de energía del punto: | EPM |  |
| Seleccione el medio de comunicación del punto: | FO |  |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Gobernación de Antioquia |  |
| ¿Requiere actualización de conexión? | NO |  |
| Foto 1 |  | Foto 2 |
| Foto 3 |  | Foto 4 |

3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| 🏗️ ANCLAJE |  |
| --- | --- |
| Tipo de anclaje: | POSTE |
| Tipo de poste | POSTE_FIBRA |
| Altura del poste (m) | 14MTS |
| Tipo de servicio | TELEMATICA |
| Dirección de referencia del anclaje | Calle 19 con Carrera 20 |
| Propietario del poste | MUNICIPIO |
| Tipo tension | BAJA |
| Red secundaria | TB_FO |
| Estado en el que se encuentra el anclaje: | BUENO |
| Requiere Cambio de anclaje: | NO |
| 🗄️ GABINETE METÁLICO |  |
| Existe Gabinete Metálico: | SI |
| Existe Gabinete Metálico: | BUENO |
| Requiere Gabinete Metálico: | No |
| Requiere Kit de Ventilación Doble: | NO |
| 📦 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO |  |
| Existe Caja Distribución Vertical: | SI |
| Estado de las Caja Distribución Vertical: | BUENO |
| Requiere Caja Distribución Vertical: | NO |
| 📦 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA |  |
| Existe Infraestructura Subterránea: | SI |
| Infraestructura Subterránea y Obras complementarias: | CAJA_50X50 |
| Estado Caja 50x50: | BUENO |
| Requiere Infraestructura Subterránea: | NO |
| 🛡️ CORONA ANTIESCALATORIA |  |
| Existe Corona Antiescalatoria: | SI |
| Existe Corona Antiescalatoria: | BUENO |
| Requiere Corona Antiescalatoria: | NO |
| 🔧 BRAZO DE SOPORTE |  |
| Existe Brazo de Soporte: | SI |
| Estado Brazo de Soporte: | BUENO |
| Requiere Brazo de Soporte: | NO |

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

| 🔌 ACOMETIDA ELÉCTRICA |  |
| --- | --- |
| Existen Cables: | SI |
| Estado Cables: | BUENO |
| Foto Cables |  |
| Requiere Cables: | NO |
| ⚡ TABLERO BREAKER |  |
| Existe Tablero Breaker: | NO |
| Existe Breaker: | SI |
| Estado Breaker: | BUENO |
| Requiere Breaker: | NO |
| 🔋 TRANSFORMADOR REDUCTOR |  |
| Existe Transformador Reductor: | SI |
| Estado Transformador Reductor: | BUENO |
| Foto Transformador Reductor |  |
| Requiere Transformador Reductor: | NO |
| 🛠️ TUBERÍA |  |
| Existe Tubería: | NO |
| Requiere Tubería: | NO |
| 🛡️ CORAZA |  |
| Existe Coraza: | SI |
| Estado Coraza: | BUENO |
| Foto Coraza |  |
| Requiere Coraza 3/4": | NO |
| 🔋 UPS |  |
| Existe UPS: | SI |
| Estado UPS: | BUENO |
| Foto UPS |  |
| Requiere UPS: | NO |
| 🔋 BATERÍAS UPS |  |
| Existen Baterías UPS: | NO |
| Requiere Baterías UPS: | NO |
| 🌎 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) |  |
| Existe SPT: | SI |
| Estado SPT: | BUENO |
| Foto SPT |  |
| Requiere SPT: | NO |
| 🛡️ PROTECCIÓN |  |
| Existe Protección: | SI |
| Estado Protección: | BUENO |
| Foto Protección |  |
| Requiere Protección: | NO |
| 🔌 TOMA 125 V |  |
| Existe Toma 125 V: | SI |
| Estado Toma 125 V: | BUENO |
| Foto Toma 125 V |  |
| Requiere Toma 125 V: | NO |
| 📏 CANALETA PLÁSTICA |  |
| Existe Canaleta Plástica: | NO |
| Requiere Canaleta Plástica 100x45: | NO |

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

| 🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS |  |
| --- | --- |
| Existe Fibra Óptica: | SI |
| Estado Fibra Óptica: | BUENO |
| Requiere Fibra Óptica: | NO |
| 🔗 INYECTOR POE |  |
| Existe Inyector PoE: | SI |
| Estado Inyector PoE: | BUENO |
| Requiere Inyector PoE: | NO |
| ⚡ PATCH CORD |  |
| Existe Patch Cord: | SI |
| Estado Patch Cord: | BUENO |
| Requiere Patch Cord: | NO |
| 🔌 PATCH PANEL |  |
| Existe Patch Panel: | NO |
| Requiere Patch Panel: | NO |
| Requiere Toma RJ45: | NO |
| 🗂️ ORGANIZADOR DE CABLEADO |  |
| Existe Organizador de Cableado: | NO |
| Requiere Organizador de Cableado: | NO |
| 🔄 CONVERTIDOR MONOMODO |  |
| Existe Convertidor Monomodo: | NO |
| Requiere Convertidor Monomodo: | NO |
| 📡 MÓDULO TRANSCEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO |  |
| Existe Módulo Óptico: | SI |
| Estado Módulo Óptico: | BUENO |
| Requiere Módulo Óptico: | NO |
| 🖧 SWITCH |  |
| Existe Switch: | SI |
| Estado Switch: | BUENO |
| Requiere Switch: | NO |
| 📷 CÁMARA |  |
| Existe Cámara: | SI |
| Cantidad de cámaras existentes: | 2 |
| CÁMARA EXISTENTE 1 |  |
| Tipo de cámara | PTZ |
| Estado de la cámara | BUENO |
| CÁMARA EXISTENTE 2 |  |
| Tipo de cámara | FIJA |
| Estado de la cámara | BUENO |
| ¿Requiere Cámara? | NO |
| Requiere Burbuja Domo PTZ: | NO |
| 🌍 ENRUTADOR VPN |  |
| Existe Enrutador VPN: | NO |
| 📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |  |
| Existe Equipo TX/RX: | SI |
| Estado Equipo TX/RX: | BUENO |
| Requiere Equipo TX/RX: | NO |

7. CONCLUSIONES GENERALES

| Estado general de funcionamiento | FUNCIONANDO |
| --- | --- |
| Requiere mantenimiento: | SI |
| Seleccione el tipo de manteniemiento: | PREVENTIVO |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | Solo requiere mantenimiento preventivo para organizar el cableado interno y limpieza general del gabinete |

8. CONTROL DE APROBACIÓN